## ЗАКАЗНОЙ ЛИСТ

инклинометр ИЛМ-01.

Инклинометр ИЛМ-01 имеет следующие основные параметры:

1. Диапазон измеряемых углов	……………………….……………………. 0((900

2. Точность измерения углов наклона (при температуре 20(50С):

в диапазоне от 0 до (300	………………………………………………. 0,10

в диапазоне от (30 до (600	………………………………………………. 0,20

в диапазоне от (60 до (800	………………………………………………. 0,40

в диапазоне от (80 до (900	…………………………………. не нормируется

3. Постоянная времени	………………………………………….………….. 1 сек.

4. Диапазон температур окружающей среды	………...…… от - 400С до + 500С

5. Напряжение питания	…………………………………….… …………… +12 В

6. Потребляемый ток, не более	…………………………………….……..    50 мА

Остальные параметры, перечисленные ниже, определяются при заказе.

- Дрейф нуля в диапазоне от – 400С до + 500С составляет:

а) для модификации ИЛМ-01.01, не более	…………..………. 0,025 град/ 100С

б) для модификации ИЛМ-01.02, не более	……………….….. 0,075 град/ 100С

| Укажите «букву» требуемой модификации |  |
| --- | --- |

- Интерфейс передачи данных:

а) цифровой RS232;

б) цифровой RS485, протокол MODBUS-RTU;

| Укажите «букву» требуемой модификации |  |
| --- | --- |

- Дополнительные выходные сигналы:

а) пропорциональные аналоговые по напряжению ((5 В);

б) пропорциональные аналоговые по напряжению (0…+10 В);

в) пропорциональные аналоговые по току (4…20 ма);

г) релейные (открытый коллектор);

д) отсутствуют;

| Укажите «букву» требуемой модификации |  |
| --- | --- |

Необходимо сообщить какой дрейф нуля Вас устраивает, какой интерфейс передачи данных нужен, а также, какой из вариантов дополнительных выходных сигналов Вам необходим.

Можно также указать, если Вам нужны аналоговые выходы, какому диапазону углов должны соответствовать пределы выходных напряжений ( по умолчанию принимается (900 ). Для релейных выходов укажите величины углов срабатывания.

Если Вы заказали интерфейс RS-485 (MODBUS_RTU), то можете указать конкретные адреса датчиков по MODBUS ( по умолчанию адреса будут: 1, 2, 3 и т.д. – по количеству приборов в заказе ).

После получения от Вас этих данных, мы сообщим Вам цену инклинометра.

# Text boxes

## ИЛМ-01

e-mail: in@limaco.ru

www.limaco.ru

300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 94

т/ф (0872) 26-44-09

# ЛИМАКО